ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายภานุพงค์ – คลองเฉงอะ หมู่ที่ 4

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

- ลักษณะงานโดยสังเขป ดังนี้

๑. ขุดรื้อรางระบายน้ำเดิมออกความยาว 18.00 เมตร

2. ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร. ความยาว 14.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ และขยายไหล่ทางรางวี คสล. กว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00  ตร.ม.

3. ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 22.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 บ่อ

4. ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายมาตรฐานและตามแบบแปลนที่ อบต.ตะเคียนทองกำหนด

- ราคากลางคำนวณ ณ   วันที่   20  สิงหาคม 2561    เป็นเงิน  126,800.- บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

5.1  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง

6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑  นางฐิติมา  อักษรศรี			ตำแหน่ง  รองปลัด อบต.		     ประธานกรรมการ

๖.2  นายอัครเดช  เรืองพริ้ม 		ตำแหน่ง  นายช่างโยธาชำนาญงาน	     กรรมการ

๖.3  นายคันศร  ยืนยาว			ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน		     กรรมการ